明士新材料有限公司

厂务中心突发环境事件现场处置预案

编制单位：明士新材料有限公司

编制人：唐文刚 袁永  张晓岩

发布人：

批准日期：  2022年 月  日

执行日期：  2022年 月  日

明士新材料有限公司

编制日期：二O二二 年  月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	3

2.1应急组织及人员构成	3

2.2　人员组织分工：	4

3应急处置	4

3.1事件应急处置程序	4

3.2响应分级	4

3.3现场处置措施：	5

3.4救援报警及信息上报	5

4.注意事项	6

4.1现场应急处置能力确认注意事项	6

4.2应急结束后的注意事项	6

4.3有关规定和要求	6

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1尾气岗位采用酸碱液吸收工艺进行废气处理，设计处理能力为3500m3/h。尾气日常运行中，由于排放原料气浓度突然升高，气量突然增大，或酸碱循环泵跳车，备用设备未及时开启，造成尾气达不到环保排放标准，岗位人员没有及时监测到或没有采取有效措施避免不合格尾气排入大气，造成环保事故。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1尾气超标

由于排放原料气浓度突然升高，气量突然增大，或酸碱循环泵跳车，备用设备未及时开启，造成尾气达不到环保排放标准。

## 1.3事件带来的不良影响

1.3.1尾气超标

岗位人员没有及时监测到或没有采取有效措施避免不合格尾气排入大气，造成环保事故。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：唐文刚

副组长：袁永  张晓岩  孙绪涛

成  员：王永乐  李民  曹润众  徐永起  柏涛  韩云聪

职  责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1紧急处理组：

队长：孙绪涛

队员：王永乐  曹润众  柏涛  李民  韩云聪  徐永起

## 3应急处置

## 3.1事件应急处置程序

3.1.1事故报警

发现者向厂务主管报告，厂务主管接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向厂务部主任汇报。厂务部主任接到通知后启动事业部应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应厂应急指挥部，如事态逐步扩大事业部已无法控制时，立即汇报厂指挥部，启动厂级应急预案。

## 3.2响应分级

Ⅲ级响应：尾气排放不稳定，超标两倍以下时，启动Ⅲ级响应。

Ⅱ级响应： 尾气排放不稳定，超标两倍以上时，启动Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应： 尾气排放严重超标，启动Ⅰ级响应（启动厂级预案）。

## 3.3现场处置措施：

3.3.1尾气超标

- 运行人员监测到不合格尾气排出后，检查酸碱循环泵运行情况，若酸碱循环泵跳车及时开启备用泵。

- 现场检查各处废气排放情况是否出现异常，若工艺部门出现泄漏，立即联系相应工艺部门处理。然后将情况向厂务主管及生产中心领导汇报，厂务主管向环保部汇报。

- 尾气排放超标严重，短时间内无法恢复，环保部汇报公司领导。

## 3.4救援报警及信息上报

3.4.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

主控室联系电话：83550657

附：部门管理人员电话：

| 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐文刚 | 厂务中心主任 | 15098777853 | 王坤 | 上料主管 | 18563773637 |
| 袁永 | 厂务主管 | 15066676955 | 赵康 | 生产一部主管 | 13695415427 |
| 张晓岩 | 厂务工程师 | 15110035707 | 范莹莹 | 生产二部主管 |  |
| 孙绪涛 | 厂务骨干 | 13969107519 | 黄敬旺 | 生产三部主管 |  |
|  |  |  | 马彦利 | 检测部门主管 |  |

| 部门 | 频道 |
| --- | --- |
| 生产一部 | 7 |
| 生产二部 | 8 |
| 生产三部 | 7 |
| 检测部门 | 9 |

各部门对讲机频道：

3.4.2、对外联系方法

明泉科技调度手机： 83253324     集团安委办：83253561           厂医院：    83253562           急救中心：   120或999

济南市生态环境局章丘分局：83263697         环保热线：   12345

刁镇化工工业园应急电话： 83501667

济空防化队：  83200248

厂应急救援电话：83252009

3.4.3信息上报

3.4.3.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：外排水超标项目；

3）已采取的应急措施；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1现场应急处置能力确认注意事项

当现场人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。

## 4.2应急结束后的注意事项

4.2.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.2.2对现场应急救援的过程进行总结

4.2.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.3有关规定和要求

4.3.1加强对岗位人员的业务、环保方面的培训，定期考试。

4.3.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.3.3对环保设施、分析药品器材定期检查，对不合格的物品及时更换。