明士新材料有限公司

突发水环境事件专项应急预案

编制单位：  明士新材料有限公司

编 制 人：

审 核 人：

发 布 人：

批准日期： 2022年   月

执行日期： 2022年   月

明士新材料有限公司

编制日期：二O二二年  月

目  录

1 事件类型和危害程度分析	1

1.1 风险分析	1

1.2 事件分级	1

2 应急原则	1

3 组织机构及职责	1

3.1主要应急工作部门职责：	1

4 预防与预警	3

4.1 危险源监控	3

4.2 预警行动	4

5 信息报告程序	5

5.1 报告程序	5

5.2 通讯方式	5

5.3 报告内容	5

6 应急处置	6

6.1 响应分级	6

6.2 响应启动	6

6.3响应程序	6

6.4 处置措施	8

6.5 应急状态解除	9

6.6 善后处理	9

7 应急保障	10

7.1 通信与信息	10

7.2 应急队伍	10

7.3 应急物资与装备	10

7.4 应急监测	11

# 1 事件类型和危害程度分析

## 风险分析

(1)对地表水的风险影响分析

明士新材料有限公司事故水池依托晋煤明化事故水池，污水处理依托晋煤明水终端 水废水处理系统。拟建项目在试验中心设置事故废水收集系统，事故状态下产生的废水可通过废水收 集系统进入事故水池，同时厂区内设置完善的导流系统，使废水通过导流系统导入晋煤 明化事故水池，最终导入晋煤明化终端水废水处理系统处理，从而防止污染介质流入外 部水体，避免对水体造成较大的环境污染。在落实以上措施的情况下，事故废水废水直 接进入章齐沟等地表水体的几率不大，不会对章齐沟等造成污染。

(2)对地下水的风险影响

拟建工程通过采取严格的地面防渗措施，根据第6章地下水环境影响评价预测可知, 假设污水发生跑冒滴漏，在给定浓度泄漏污染物的情况下，经历较长时间之后，仅在泄 漏点近距离范围以内局部超标。实际情况下，包气带岩性具有一定的吸附能力，加上本 区粉质粘土防渗性能相对较好，地下水流速较小，径流缓慢，所以预测污染物对下游地 下水环境影响不大。

## 1.2 事件分级

(1) Ⅰ级事件

1) 生产事故造成在线监测超标2倍及以上。

2) 超标事故失去控制，事故扩大，上报集团安委办以上级别部门。

(2) Ⅱ级事件

在线监测偶尔发生超标。

(3) Ⅲ级事件

现场发生小范围泄露，可能威胁排水稳定合格。

# 2 应急原则

（1）救人第一，以人为本。在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

（2）环境优先，先期处置，防止危害扩大。发生突发水污染环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发水污染环境事件的影响。

（3）平战结合，快速响应，科学应急。积极做好应对突发水污染环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备；加强对突发水污染环境事件风险源的监测、监控并实施监督管理，建立突发水污染环境事件风险防范体系，提高突发水污染环境事件防范和处理能力；加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

（4）应急工作与岗位职责相结合。应急任务要细化落实到具体工作岗位。

（5）统一领导，分类管理，分级响应。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力；针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发水污染环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（6）部门联动，与上级预案有机衔接。建立和完善部门联动机制，有关部门在接到突发水污染环境事件报告后，要及时根据事件类型选择是否通报上级部门；与上级突发环境事件应急预案相衔接，掌握其突发环境事件应急相关文件内容，并参加相关演练，做到衔接到位并及时修正。

# 3 组织机构及职责

明士新材料有限公司应急组织机构图见综合应急预案。

## 3.1主要应急工作部门职责：

### 3.1.1应急领导小组

(1) 负责下达预警和预警解除指令；下达突发环境事件应急救援预案启动和终止指令；

(2) 负责突发环境事件相关信息的接收和上报，向集团相关部门报告或请示应急救援工作；

(3) 提出突发环境事件处理意见以及方案安排。

(4) 审定环境污染应急处置方案。

### 3.1.2安全环保部：

(1) 在应急领导小组的领导下，牵头组织突发水污染环境事件应急救援工作；

(2) 按照应急领导小组的指示，组织制定现场环境污染应急处置方案；

(3) 指导协调应急现场环境监测及环境污染处置等工作；

(4) 应急结束后，负责组织环境污染调查前的准备工作；

(5) 负责应急领导小组交办的其它任务。

### 3.1.3生产中心：

(1) 接收突发水污染环境事件信息，并向应急领导小组汇报，请示应急救援预案的启动；

(2) 按照应急领导小组的要求，做好突发水污染环境事件的上传和各部门的应急指令的传达；

(3) 合理安排各部门运行调整，将污染事故控制到最低。

(4) 生产事故的安全环保处理以及生产废水的协调排放。

### 3.1.4工艺中心：

(1) 做好公司水处理运行技术指导工作；

(2) 水质化验分析监控工作

(3) 负责应急领导小组交办的其他任务。

### 3.1.5事发部门技术组

(1) 为现场应急工作提出建议和应急救援处置措施，提供应急技术支持；

(2) 参与制定应急救援方案；

(3) 对突发水污染环境事件可能产生的后果、社会影响进行分析，对存在的次生灾害进行评估，为应急领导小组提供应急事件恢复的建议和相关需要的信息；

(4) 负责应急领导小组交办的其他任务。

### 3.1.6相关部门

(1) 及时处理污染事故，及时向应急领导小组办公室汇报、请示并落实指令；

(2) 参与制定应急处置方案；

(3) 按照总体应急预案的职责分工，负责应急领导小组交办的其他任务。

# 4 预防与预警

## 4.1 危险源监控

公司建立健全危险源监控制度。根据突发水污染环境事件的特点，以事发单位为主体，结合集团相关企业和依托当地有关部门力量，建立监测网络，划分监测区域，配备专兼职监测人员，对可能导致突发水污染环境事件以及由于其他突发事件导致环境污染突发事件的危险源进行监测。针对环境污染突发事件应制定具体的应对措施，做到早发现、早防范、早报告、早处置。

安排专人负责监测数据的查看，及时掌握外排水情况。监测由厂务中心、分析组负责，每二小时记录一次分析结果有问题及时反馈生产中心及职能部门领导。

## 4.2 预警行动

### 4.2.1 预警条件

发生Ⅱ级以上环境污染突发事件时，启动预警程序。

### 4.2.2 预警程序

生产中心：

(1) 接到预警后，立即向应急领导小组报告，启动预案工作；

(2) 按照应急领导小组的指令，及时查找水质超标原因，并及时联系调节处理，通知有关部门做好应急准备；

(3) 负责生产排水、调整的调度联系。

安全环保部门：

(1) 密切关注事件发展情况，及时向相关单位发布预警信息；

(2) 查找水质超标原因，分析事态的紧急程度和发展趋势，通知相关单位；提出处理建议并按照安排落实。

(3) 组织环境污染应急事件可能需要的应急物资的协调。

### 4.2.3 预警解除

当突发水污染环境事件危险已经消除，经过应急领导小组评估确认后，适时下达预警解除指令，生产中心将指令信息及时传达至各相关职能部门和有关单位。

# 5 信息报告程序

## 5.1 报告程序

发生Ⅱ级及以上在线监测预警事件后，事发单位应急领导小组应立即采用电话、手机、网络等通讯形式报告应急领导小组，同时报安全环保部门。发布预警。

## 5.2 通讯方式

厂应急领导小组24小时应急值班电话为：0531-83255119

## 5.3 报告内容

5.3.1发生Ⅱ级及以上在线监测预警时应立即向应急领导小组报告，报告应包括但不限于以下内容：

(1) 环境事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、环境污染因子、人员受害情况、对周边环境的污染、危害程度及范围；

(2) 事故简要经过，以及潜在的发展趋势和发展趋势；

(3) 应急处置情况；

(4) 现场负责人名单和联系方式；

5.3.2 在处理过程中，事发单位应及时掌握事态发展情况，并随时用电话、手机等方式，向应急领导小组报告，报告内容应包括但不限于以下内容：

(1) 环境污染突发事件的发展与变化情况；

(2) 处置进程以及下一步处置安排；

5.3.3 在环境污染突发事件处置完毕后，事发单位应向应急领导小组办公室报送事件处置结果，报告内容应包括但不限于以下内容：

(1) 突发环境事件潜在或间接的危害可能、社会影响；

(2) 有无次生及衍生事件发生；

(3) 以后对类似事件的防范和处置建议。

# 6 应急处置

## 6.1 响应分级

根据突发事件分级，应急响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

Ⅰ级响应：发生Ⅰ级突发事件时，应急领导小组进行应急响应，开展应急的组织和协调工作，并向政府部门汇报请求救援。

Ⅱ级响应：发生Ⅱ级突发事件时，应急领导小组进行应急响应，开展应急的组织、协调和现场处置工作；公司应急领导小组发布预警，进行应急响应准备。

Ⅲ级响应：发生Ⅲ级突发事件时，由值班调度指挥，初期的指挥由班长/安全员，或现场在场最高职务人员组织指挥应急处置。

## 6.2 响应启动

符合以下条件之一时，经应急领导小组决定，启动应急响应程序：

(1) 发生Ⅲ级环境污染突发事件：可能发生小范围或有少量化学危险品泄漏事件；

(2) 发生Ⅱ级环境污染突发事件：化学危险品泄露着火事故；化学危险品泄漏事故；

（3）发生Ⅰ级环境污染突发事件：发生化学危险品重大泄露事故。

## 6.3响应程序

6.3.1 应急领导小组

(1) 召开会议，宣布进入应急响应状态；

(2) 通报事件情况，研究部署应急救援相关工作

(3) 应急领导小组派驻现场人员与车间应急小组联合开展应急救援工作；

(4) 宣布解除应急状态，安排善后工作。

6.3.2 应急职能部门职责

(1) 生产中心及时收集现场应急处置动态资料，向应急领导小组报告，并传达应急领导小组指令；

(2) 按照应急领导小组指令，安全环保部门到达指定地点；

(3) 按照应急领导小组指令，生产中心及时处理事故，协调生产废水排放。

(4) 相关车间向现场派出人员，参与现场应急处置工作；

(5) 安全环保部门指导现场环境监测；

6.3.3事发部门技术组

(1) 按照应急领导小组指令，赶赴现场；

(2) 根据现场情况，为修正现场处置方案提供技术支持；

(3) 对事件情况进行综合分析和趋势预测；

(4) 执行应急领导小组下达的其他任务。

6.3.4设备部门：

(1) 根据突发水污染环境事件情况，参与制定应急处置措施；

(2) 负责应急处置过程中，所需设备及特种装备的提出、联系。

6.3.5公司其它部门：

按照总体应急预案的职责分工，完成公司应急领导小组下达的指令。

## 6.4 处置措施

### 6.4.1 现场应急处置

(一)超出内控指标

外排水取样做数超标及时查找原因并按程序汇报，直至问题解决。

（二）检测超标两倍以下

立即停止外排并查找原因并汇报，将超标的废水导入事故池，用RO水置换好。事发单位及时反馈并制定相关防范措施。

（三）在线检测超标两倍以上

立即停止外排并查找原因并汇报，将超标的废水导入事故池，池内的水要及时置换好。立即向上级环保部门汇报。

### 6.4.2 应急处置要点

按照环境污染突发事件的类别和特点，根据实地情况，采取但不限于以下相应的处置措施。

6.4.2.1突发水环境污染事件的处理

(1) 采取有效措施，尽快切断污染源，可以通过围堵事故区域防止泄露物质进入水体；

(2) 迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据。在事故区所在分支水沟与总排水沟的汇合点之前，取样分析氨氮、COD、PH值等因子。采取人工检测的办法高频次监控；测量水体流速，估算污染物转移、扩散速率；

(3) 针对特征污染物质，采取有效措施使之被有效拦截、吸收、稀释、分解，把受污染严重的水体（超标两倍以上）进行回收处理，采用沟渠导流和水泵输送的方式全部回收，减少污染废水的排放，降低水环境污染；

(4) 严防饮水中毒事件的发生，若发生饮水中毒，及时做好对中毒人员的救治工作；

（5）将收集的超标废水打入水处理岗位进行处理合格后排放。

## 6.5 应急状态解除

当现场周边环境污染已经得到有效控制，环境污染隐患基本消除；次生、衍生事故隐患已经得到有效控制，经过评估确认后，并经主管部门同意，提出解除现场应急状态的建议，向应急领导小组报告，由应急领导小组宣布解除应急响应。

应急状态结束后，应急领导小组做好事故调查的准备工作。

## 6.6 善后处理

(1) 事发单位尽快组织生产，超出能力的，上报应急领导小组协调解决。

(2) 安全环保部门编制环境突发事件调查报告，并上报应急领导小组。

(3) 应急领导小组办公室负责组织对应急预案进行评估，并及时修订。

# 7 应急保障

## 7.1 通信与信息

公司建立健全有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障救援现场抢险指挥部和应急领导小组之间的通信畅通。

(1)公司应急领导小组办公室实行24小时值班制度。

(2) 公司应急值班电话必须24小时专人值守，及时接收和传达灾害信息，保证联系通畅。

(3) 为防止通讯设施瘫痪，要根据需要，配备必要的应急专用通讯设备，并做好设备维护和使用培训工作，确保受灾时指挥中心与各单位之间联系的畅通。

## 7.2 应急队伍

根据应急需要，公司组建适当规模的专职和兼职应急抢险救援队伍，参加应急演练和抢险救援工作。

## 7.3 应急物资与装备

按照应急预案的要求配备应急设施、物资，通过现有资源整合、针对性购置等方式，加强环境应急预警、环境应急安全防护、环境应急监测等系统建设，保障环境应急救援资源的共享和需求。

建立健全应急物资储备和社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。

## 7.4 应急监测

(1)公司加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置。

(2) 在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。