排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：91370181163445805Q001P

单位名称：山东晋煤明水化工集团有限公司

报告时段：2021年第01季

法定代表人（实际负责人）：张文兵

技术负责人：康锋

固定电话：0531--83550010

移动电话：15966302278

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年04月12日

承诺书

济南市生态环境局：

山东晋煤明水化工集团有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 企业基本信息

### (一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (氮肥制造)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 |  | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原料用量 | 原料气制备 | 无烟煤 |  | 110697 | t |  |
|  |  | 尿素 | CO2（100%计） |  | 94839.775 | t |  |
|  |  |  | 液氨 |  | 69845.49567 | t |  |
| 2 | 主要辅料用量 |  | 氨水 |  | 3886.36 | t |  |
|  |  | 原料气净化-固定床常压煤气化工艺 | 纯碱 |  | 89.6166 | t/a |  |
|  |  |  | 碳酸丙烯酯溶液 |  | 13.03514182 | t/a |  |
|  |  |  | 栲胶脱硫剂 |  | 9.9574 | t/a |  |
|  |  | 尿素 | 包装袋 |  | 374.5265 | t |  |
| 3 | 能源消耗 | 公用工程 | 烟煤 | 用量 | 60173 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0.75 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 19.3 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 10.88 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 24.56 | MJ/kg |  |
|  |  | 尿素 | 用电量 |  | 19259800 | KWh |  |
|  |  | 氨合成 | 用电量 |  | 95890500 | KWh |  |
| 4 | 生产规模 | 公用工程 | 脱盐水 |  | 2304000 | t/a |  |
|  |  | 原料气净化-固定床常压煤气化工艺 | 甲醇 |  | 50000 | t/a |  |
|  |  |  | 变脱气 |  | 970200 | t/a |  |
|  |  |  | 脱碳净化气 |  | 201600 | t/a |  |
|  |  |  | 脱硫后半水煤气 |  | 500210.5263 | t/a |  |
|  |  |  | 硫磺 |  | 1685 | t/a |  |
|  |  | 原料气制备 | 半水煤气 |  | 1916784000 | m³/a |  |
|  |  |  | 蒸汽 |  | 504000 | t/a |  |
|  |  | 尿素 | 尿素 |  | 670000 | t/a |  |
|  |  | 氨合成 | 液氨 |  | 390000 | t/a |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 公用工程 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
|  |  | 原料气净化-固定床常压煤气化工艺 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
|  |  | 原料气制备 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
|  |  | 备煤 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
|  |  | 尿素 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 72.12835821 | % |  |
|  |  | 氨合成 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
|  |  | 甲醇合成 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
|  |  | 精甲醇 | 正常运行时间 |  | 2160 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 90.52181818 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 公用工程 | 脱盐水 |  | 521405.6727 | t |  |
|  |  | 原料气净化-固定床常压煤气化工艺 | 甲醇 |  | 11315.22727 | t |  |
|  |  |  | 变脱气 |  | 219560.67 | t |  |
|  |  |  | 脱碳净化气 |  | 45622.99636 | t |  |
|  |  |  | 脱硫后半水煤气 |  | 113199.9158 | t |  |
|  |  |  | 硫磺 |  | 381.3231591 | t |  |
|  |  | 原料气制备 | 半水煤气 |  | 433776931.9 | m³ |  |
|  |  |  | 蒸汽 |  | 114057.4909 | t |  |
|  |  | 尿素 | 尿素 |  | 120815 | t |  |
|  |  | 氨合成 | 液氨 |  | 88258.77273 | t |  |
| 7 | 取排水 | 公用工程 | 工业新鲜水 |  | 622914.7368 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 6630 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 591769 | t |  |

### (二)基本生产信息

### 基本生产信息

| 生产情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1#循环流化床锅炉 | / | 1775.342466 | / | 3.808599189 | 226.83 | / |
| 1号机组 | / | / | / | / | / | / |
| 2#循环流化床锅炉 | / | 1775.342466 | / | 56.23706286 | 2071.5 | / |
| 2号机组 | / | / | / | / | / | / |
| 3#循环流化床锅炉 | / | 1775.342466 | / | 50.70635066 | 1957.83 | / |
| 3号机组 | / | / | / | / | / | / |
| 4#循环流化床锅炉 | / | 1775.342466 | / | 0 | 0 | / |
| 储油罐 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 储渣库 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 储灰库 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 抓斗卸煤机 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 氨水槽 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 破碎机 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 硫铵仓库 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 输送皮带 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 锅炉煤棚 | / | 1775.342466 | / | / | 1775.342466 | / |
| 全厂总计 | 0.00 | / | 0.00 | 110.75 | / | 0.00 |

| 生产情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 |  | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) |  | 产灰量 |  | 产渣量 |  |
| 1#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 0.320689109 | 万吨 | / | g标煤/kWh | 345.5776496 | 吨 | 49.31874789 | 吨 |
| 2#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 2.92865798 | 万吨 | / | g标煤/kWh | 3155.949835 | 吨 | 450.3980348 | 吨 |
| 3#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 2.76795291 | 万吨 | / | g标煤/kWh | 2982.772515 | 吨 | 425.6832173 | 吨 |
| 4#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 0 | 万吨 | / | g标煤/kWh | 0 | 吨 | 0 | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### (三)燃料分析表

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储油罐 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 输送皮带 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2#循环流化床锅炉 | 烟煤 | 2.92865798 | 19.3 | 0.75 | 10.88 | 24.56 |
| 破碎机 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储渣库 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1#循环流化床锅炉 | 烟煤 | 0.320689109 | 19.3 | 0.75 | 10.88 | 24.56 |
| 硫铵仓库 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储灰库 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3#循环流化床锅炉 | 烟煤 | 2.76795291 | 19.3 | 0.75 | 10.88 | 24.56 |
| 抓斗卸煤机 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4#循环流化床锅炉 | 烟煤 | 0.0 | 19.3 | 0.75 | 10.88 | 24.56 |
| 氨水槽 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 锅炉煤棚 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全厂合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟煤 | 6.017299999 | 19.3000000000 | 0.75000000000 | 10.88000000000 | 24.56000000000 |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 |  |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 1#烟气脱硫排放口 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | / | / | / | 0 | 未开 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / | / | / | / | 未开 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开 |
|  | DA002 | 2#烟气脱硫排放口 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | / | / | / | 0 | 未开 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / | / | / | / | 未开 |
|  | DA003 | 1#吹风气排放口 | 氮氧化物 | 3.56 | 3.17 | 3.46 | 10.19 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / | / | / | / | 1级 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1.29 | 0.767 | 0.785 | 2.842 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.653 | 0.628 | 0.654 | 1.935 |  |
|  | DA004 | 3#吹风气排放口 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停运 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / | / | / | / | 停运 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停运 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停运 |
|  | DA022 | 一尿造粒机、包装机放空管 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停车 |
|  |  |  | 甲醛 | / | / | / | 0 | 停车 |
|  |  |  | 氨（氨气） | / | / | / | 0 | 停车 |
|  | DA023 | 一尿放空气洗涤塔排放口 | 氨（氨气） | / | / | / | 0 | 停车 |
|  | DA061 | 二尿放空气洗涤塔排放口 | 氨（氨气） | / | / | / | 0 | 0.04104吨 |
|  | DA062 | 二尿造粒塔排放口 | 氨（氨气） | / | / | / | 0 | 无法检测 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法检测 |
|  | DA069 | 2#吹风气排放口 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | 1级 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.12 | 0.109 | 0.122 | 0.351 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 7.21 | 7.62 | 8.49 | 23.32 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.531 | 0.54 | 0.596 | 1.667 |  |
|  | DA070 | 3#烟气脱硫排放口 | 颗粒物 | 0.112 | 0.0964 | 0.101 | 0.3094 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.536 | 0.239 | 0.0726 | 0.8476 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 5.22 | 5.85 | 5.82 | 16.89 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / | / | / | / | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | / | / | / | 0 | 0.007992吨 |
| 其他合计 |  |  | 挥发性有机物 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 酚类 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 氨 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 甲醇 | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0 |  |
| 全厂合计 |  |  | VOCs | / | / | / | 0 |  |
|  |  |  | NOx | 15.99 | 16.64 | 17.77 | 50.4 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | / | / | / | 0 | 0.04104吨 |
|  |  |  | SO2 | 2.357 | 1.546 | 1.4536 | 5.3566 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.885 | 0.8334 | 0.877 | 2.5954 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 |  |
| 主要排放口 | 间接排放 | DW002 | 总排放口 | 挥发酚 | 0.00243 | 0.001442 | 0.002046 | 0.005918 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.000972 | 0.001442 | 0.000819 | 0.003233 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.131203 | 0.054783 | 0.063437 | 0.249423 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 242968 | 144166 | 204634 | 591768 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | 3.98 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 2.818429 | 1.549785 | 2.04634 | 6.414554 |  |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.027212 | 0.016219 | 0.050135 | 0.093566 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.001215 | 0.000721 | 0.001023 | 0.002959 |  |
|  |  |  |  | pH值 | / | / | / | / | 7.67 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 1.96 | 1.61 | 2.25 | 5.82 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 0.0173 | 0.0033 | 0.0063 | 0.0269 |  |
| 全厂间接排放合计 |  |  |  | 悬浮物 | 2.818429 | 1.549784 | 2.04634 | 6.414553 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.131203 | 0.054783 | 0.063437 | 0.249423 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | 3.98 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.001215 | 0.000721 | 0.001023 | 0.002959 |  |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 1.96 | 1.61 | 2.25 | 5.82 |  |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.027212 | 0.016219 | 0.050135 | 0.093566 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 0.0173 | 0.0033 | 0.0063 | 0.0269 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.000972 | 0.001442 | 0.000819 | 0.003233 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 242968 | 144166 | 204634 | 591768 |  |
|  |  |  |  | pH值 | / | / | / | / | 7.67 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.00243 | 0.001442 | 0.002046 | 0.005918 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） |  | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

### （四）结论

2021年1季度山东晋煤明水化工集团有限公司污染物排放情况如下： 颗粒物排放量共计2.5954吨, 其中DA003排放口排放1.935吨，DA069排放口排放0.351吨，DA070排放口排放0.3094吨。 二氧化硫污染物共计排放5.3566吨，其中DA003排放口排放2.842吨，DA069排放口排放1.667吨，DA070排放口排放0.8476吨。 氮氧化物污染物共计排放50.4吨，其中DA003排放口排放10.19吨，DA069排放口排放23.32吨，DA070排放口排放16.89吨。 氨污染物排放量0.04104吨，其中DA061排放口排放量0.04104吨。 各废气污染物的排放总量均符合排污许可证许可要求。 2021年1季度山东晋煤明水化工集团有限公司废水排放口DW002氨氮排放量0.0269吨；COD排放量3.98吨；总氮排放量5.82吨；总磷排放量0.093566吨。各废水污染物的排放总量均符合排污许可证许可要求。 各废水、废气污染物季度排放量均达标排放。 山东晋煤明水化工集团有限公司 2021.4.12